**附件二：电梯维保清单**

**（一）滁州市第一人民医院（南区）电梯信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯  种类 | 电梯位置 | 层站 | 规格 | 电梯  载重 | 台数 | 电梯品牌 | 单台报价（一年维保费） | 报价方式 |
| 垂直电梯 | A区急诊部1# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  | 半包 |
| A区急诊部2# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
| A区急诊部3# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
| A区急诊部4# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
| B区门诊部5# | 4层4站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| B区门诊部6# | 5层5站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| B区门诊部7# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
| B区门诊部8# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
| B区门诊部9# | 4层4站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| B区门诊部10# | 4层4站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| 扶梯 | B区门诊部大厅 | /层/站 | /m/s | /kg | 12 | 帝森 |  |
| 垂直电梯 | C区住院部11# | 10层10站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部12# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部13# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部14# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部15# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部16# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部17# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部18# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部19# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部20# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部21# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部22# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| C区住院部23# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 |  |
| 杂物梯 | C区住院部 | 24层24站 | 1.5m/s | 200kg | 1 |  |  |
| C区住院部 | 6层6站 | 0.5m/s | 200kg | 1 |  |  |
|  | D区行政楼24# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
|  | D区行政楼25# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
|  | D区行政楼26# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
|  | D区行政楼27# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 |  |
| 杂物梯 | D区行政楼食堂 | 3层3站 | 0.5m/s | 200kg | 1 |  |  |
|  | 报价合计（南区）： | | | | | | | |

1. **滁州市第一人民医院（北区、西区）医院电梯信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯  种类 | 电梯位置 | 主要规格 | | 电梯  载重 | 台数 | 电梯  品牌 | 单台报价（一年度维保费） | 报价  方式 |
| 垂直电梯 | 大楼消防梯 | 21层21站 | 1.75m/s | 1600kg | 1 | 通力 |  | 半包 |
| 大楼1#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1600kg | 1 | 通力 |  |
| 大楼2#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1600kg | 1 | 通力 |  |
| 大楼3#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1600kg | 1 | 通力 |  |
| 大楼4#梯 | 21层21站 | 1.75m/s | 1600kg | 1 | 通力 |  |
| 大楼5#梯 | 21层21站 | 1.75m/s | 1000kg | 1 | 通力 |  |
| 大楼6#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1000kg | 1 | 通力 |  |
| 大楼7#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1000kg | 1 | 通力 |  |
| 北楼西梯 | 5层5站 | 1.0m/s | 1000kg | 1 | 东莞富士 |  |
| 综合楼 | 5层5站 | 1.0m/s | 1000kg | 1 | 东莞富士 |  |
| 南楼西梯 | 4层4站 | 1.0m/s | 1600kg | 1 | 巨人通力 |  |
| 北楼东梯 | 5层5站 | 1.0m/s | 1600kg | 1 | 巨人通力 |  |
| 西区东边北梯 | 6层6站 | 1.0m/s | 1600kg | 1 | 苏州德奥 |  |
| 西区东边南梯 | 6层6站 | 1.0m/s | 1600kg | 1 | 苏州德奥 |  |
| 西区西梯 | 6层6站 | 1.0m/s | 1000kg | 1 | 苏州德奥 |  |
|  | 报价合计（南区、北区、西区）： | | | | | | | |