注明正本或副本

滁州市第一人民医院南区一楼B区放射科增加风冷热泵空调主机及系统工程

投

标

文

件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人  （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：        （公章）

日    期：

质量保证书

本承诺声明：                   （投标人名称）对本项目免费质量保证为： 贰 年。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：        （公章）

日    期：

投标报价表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵空调主机 | 制冷/热量：65 /66KW 制冷/热输入功率：19.4/19.9K | 台 | 3 |  |  | 要求：合资品牌，特灵、开利、约克、美意、顿汉布什；环保制冷剂R410A，涡旋式压缩机，COP值大于3.34，除霜时制热不停机. |
| 2 | 水泵 | 流量:L=50m3/h 扬程：H=30m | 台 | 2 |  |  | 单级立式离心泵，进口品牌（格兰富、ITT），低噪音，一用一备； |
| 3 | 水箱 | 1000ml | 台 | 1 |  |  | 不锈钢保温水箱 |
| 4 | 蝶阀 | DN80 | 只 | 12 |  |  | 343H-16C |
| 5 | 止回阀 | DN80 | 只 | 8 |  |  | H44H-16C |
| 6 | Y型过滤器 | DN80 | 只 | 6 |  |  | GL41H-16C |
| 7 | 橡胶软接 | DN80 | 只 | 12 |  |  | KXT-16 |
| 8 | 电动压差旁通阀 | DN80 | 只 | 2 |  |  | PJ741JA |
| 9 | 空调水管 | DN80 | 米 | 162 |  |  | 无缝钢管 |
| 10 | 空调水管保温 | D80 | 米 | 162 |  |  | δ=30 |
| 11 | 空调水管 | DN65 | 米 | 155 |  |  | 无缝钢管 |
| 12 | 空调水管保温 | DN65 | 米 | 155 |  |  | δ=30 |
| 13 | 角铁 | 4# | 米 | 80 |  |  | 国标 |
| 14 | 槽钢 | 12# | 米 | 130 |  |  | 国标 |
| 15 | 设备基础 | 混凝土 | T | 2.0 |  |  | C30,混凝土， |
| 16 | 主机控制开关及控制线 |  | 套 | 1 |  |  | 设备标配 |
| 17 | 电缆线 | YJV3*120+2 | 米 | 120 |  |  | 远东、绿宝、上上 |
| 18 | 桥架 | 200*150 | 米 | 122 |  |  | 国标 |
| 19 | 配电 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 20 | 辅材 | 小五金配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 孔洞 | δ=120 | 个 | 12 |  |  | 混凝土墙体 |
| 22 | 装饰 | 装饰面板拆除及恢复 | 平方 | 160 |  |  | 恢复原样 |
| 23 | 成品保护 | 苗木及绿化的保护，科室设备、医用品及装饰墙、顶、地、门、窗、桌椅等物品的保护， | 项 | 1 |  |  | 因院区已投入使用，施工时需自行铺设施工通道，苗木及绿化草坪施工结束后恢复原样，科室内所有设备及装饰要注意成品的保护，损毁按照原价2倍的赔偿， |
| 24 | 总 价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注： | （含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金等各项费用，交钥匙工程）。 工期：合同签订之日起 日历天安装完成。 质量缺陷责任期：竣工验收后贰年。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：            投标人盖章：

日  期：    年  月  日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

其他材料：（如有）

投标保证金退还声明

投标项目：

我单位投标保证金及信用保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

法定代表人身份证号码：

纳税人识别码（税务登记证号码）：

电    话：

地    址：

投标单位：                   （公章）

备注：1、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我单位概不负责。